**Звіт Правлінням за 2020 -2021рік.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування робіт** | **Сума, грн** |
|  | Проведені ремонтні роботи інженерних мереж по заміні труб ГВП I та II зони МКЗ ( 12пов.та 23пов.частково в технічному приміщенні). | **34800,00** |
|  | Встановлено підвісну стелю «Armstrong» на 12 поверсі в МЗК. | **28000,00** |
|  | Встановлено систему електронного замку СКУД (система контролю доступу) на 1 поверсі в зоні сходових клітин. | **15000,00** |
|  | Встановлено прилад Реле-Н для освітлення в МЗК. | **2700,00** |
|  | Встановлено LED лампи 6 шт. на 1 поверсі (фойє, біля ліфтів та кім. консьєржів). Придбано 79 шт. комплектів світильників з яких 65шт. встановлено на поверхах в МЗК (зона ліфтів). Частково замінили освітлення в підвалі та технічному приміщенні. | **4900,00** |
|  | Придбано електропривод «Данфосс» та встановлено на II зону для ГВП. | **15000,00** |
|  | В електрощитових замінили старі трансформатори на нові ТО,66-100/5кл. в кількості 9шт. | **8900,00** |
|  | Придбано обладнання диспетчерського пульту «Еталон-2мини» та виконали монтаж пусконалагоджувальних робіт мереж ОДС. | **15000,00** |
|  | Замінено старі дерев’яні двері в МЗК на нові енергозберігаючі металопластикові 12шт. (1 етап). | **72810,00** |
|  | Зроблено ремонтні роботи по дверним відкосам (матеріали та роботи). | **11500,00****13000,00** |
|  | Відремонтовано циркуляційний насос на ЦО в ІТП. | **9300,00** |
|  | Частково відремонтовано покрівлю в зоні 1 поверху (мансарди). | **23400,00** |
|  | Прибрали та вивезли сміття з підвального приміщенні. | **800,00** |
|  | Провели хімічну чистку теплообмінників в ІТП будинку. | **2500,00** |
|  | Провели повірку теплових лічильників на ГВП. |  |
|  | Встановили поштомат «Новобокс» на 1 поверсі. |  |
|  | Демонтували та поклали плитку на вуличних сходах біля будинку. | **20600,00** |
|  | Провели ремонтні роботи ліфтів (встановлення обмежувача швидкості пасажирського ліфта). | **8300,00** |
|  | Провели ремонтні роботи по ліквідації аварійної ситуації з водостоками (на території дитячого майданчика). | **26700,00** |
|  | Провели ремонт щитів керування I та II зони системи опалення в ІТП. | **47800,00** |